{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,8],[10,0,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["避难间消防物资清单"]
["序号","名称","规格","数量","单位","单价","金额","品牌","备注"]
[1,"避难间器材箱","铁皮柜1200*900*400mm",16,"个"]
[2,"灭火器","干粉ABC/5kg",32,"个"]
[3,"逃生缓降器","绳索大于50米，承重100kg",16,"个"]
[4,"过滤式自救呼吸器","TZL30型",32,"个"]
[5,"毛巾","10条/包,300*300mm,纯棉",16,"包"]
[6,"灭火毯","盒装1500*1500，玻璃纤维",32,"个"]
[7,"应急手电灯","蓄电池型，90分钟",16,"个"]
[8,"消防腰斧","钢制",16,"个"]
["                                                                                      "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}